## Lisez-moi
Suivi des factures de consommation électriques pour une puissance supérieure à 36 kVA
Un outil pour réaliser le suivi annuel ou mensuel des consommations d'électricité
1 - Saisir les données dans l'onglet "Saisie Factures" dans les cellules blanches.
Les données dans les cellules rosées contient des calculs et seront mises à jour automatiquement.
2 - Les données dans des onglets seront mises à jour
automatiquement lors de la prochaine ouverture du fichier Excel.
Il sera peut-être demandé de vouloir actualiser les données : cliquer sur "Oui".
Si les tableaux ne se mettent pas à jour automatiquement, sélectionner une cellule du tableau
puis clic droit puis "Actualiser".
Outil compatible Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 et LibreOffice 3
Outil de suivi proposé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne Franche-Comté
http://www.artisanat-bfc.fr

## Saisie Factures
Date | Heures Pleines Hiver | Heures Creuses Hiver | Heures Pleines Eté | Heures Creuses Eté | Heures Pleines | Heures Creuses | Conso. kWh | Puissance atteinte HP | Puissance atteinte HC | Puissance souscrite | Total HT | Dépassement HT | Prix kWh HT | % HC | Année | Mois | Mois-0 | Annee-mois
2021-01-01 | [6 empty] | 3117 | [7 empty] | 2021 | 1 | 01 | 2021 - 01
2021-02-01 | [6 empty] | 2944 | [7 empty] | 2021 | 2 | 02 | 2021 - 02
2021-03-01 | [6 empty] | 3489 | [7 empty] | 2021 | 3 | 03 | 2021 - 03
2021-04-01 | [6 empty] | 1322 | [7 empty] | 2021 | 4 | 04 | 2021 - 04
2021-05-01 | [6 empty] | 3351 | [7 empty] | 2021 | 5 | 05 | 2021 - 05
2021-06-01 | [6 empty] | 2732 | [7 empty] | 2021 | 6 | 06 | 2021 - 06
2021-07-01 | [6 empty] | 2723 | [7 empty] | 2021 | 7 | 07 | 2021 - 07
2021-08-01 | [6 empty] | 1524 | [7 empty] | 2021 | 8 | 08 | 2021 - 08
2021-09-01 | [6 empty] | 2070 | [7 empty] | 2021 | 9 | 09 | 2021 - 09
2021-10-01 | [6 empty] | 2876
2021-11-01 | [6 empty] | 2730 | [7 empty] | 2021 | 11 | 11 | 2021 - 11
2021-12-04 | 1899 | 468 |  |  | 1899 | 468 | 2367 | 32 | 6 | 42 | 573.31 |  | 0.24221 | 19.77% | 2021 | 12 | 12 | 2021 - 12
2022-01-04 | 3085 | 611 |  |  | 3085 | 611 | 3696 | 33 | 7 | 42 | 802.48 |  | 0.21712 | 16.53% | 2022 | 1 | 01 | 2022 - 01
2022-02-04 | 2179 | 484 |  |  | 2179 | 484 | 2663 | 32 | 7 | 42 | 556.63 |  | 0.20902 | 18.17% | 2022 | 2 | 02 | 2022 - 02
2022-03-04 | 1802 | 427 | 209 | 46 | 2011 | 473 | 2484 | 31 | 7 | 42 | 517.73 |  | 0.20843 | 19.04% | 2022 | 3 | 03 | 2022 - 03
2022-04-04 |  |  | 2960 | 416 | 2960 | 416 | 3376 | 37 | 6 | 42 | 415.68 |  | 0.12313 | 12.32% | 2022 | 4 | 04 | 2022 - 04
2022-05-04 |  |  | 2910 | 410 | 2910 | 410 | 3320 | 36 | 7 | 42 | 414.47 |  | 0.12484 | 12.35% | 2022 | 5 | 05 | 2022 - 05
2022-06-04 |  |  | 2588 | 395 | 2588 | 395 | 2983 | 36 | 6 | 42 | 385.41 |  | 0.1292 | 13.24% | 2022 | 6 | 06 | 2022 - 06
2022-07-04 |  |  | 3234 | 437 | 3234 | 437 | 3671 | 34 | 5 | 42 | 447.83 |  | 0.12199 | 11.9% | 2022 | 7 | 07 | 2022 - 07
2022-08-04 |  |  | 1605 | 506 | 1605 | 506 | 2111 | 34 | 6 | 42 | 277.02 |  | 0.13123 | 23.97% | 2022 | 8 | 08 | 2022 - 08
2022-09-04 |  |  | 3596 | 596 | 3596 | 596 | 4192 | 35 | 6 | 42 | 480.64 |  | 0.11466 | 14.22% | 2022 | 9 | 09 | 2022 - 09
2022-10-04 | 152 | 65 | 2778 | 556 | 2930 | 621 | 3551 | 38 | 8 | 42 | 448.09 |  | 0.12619 | 17.49% | 2022 | 10 | 10 | 2022 - 10
2022-11-04 | 2936 | 605 |  |  | 2936 | 605 | 3541 | 34 | 8 | 42 | 690.29 |  | 0.19494 | 17.09% | 2022 | 11 | 11 | 2022 - 11
2022-12-04 | 3032 | 673 |  |  | 3032 | 673 | 3705 | 38 | 7 | 42 | 715.37 |  | 0.19308 | 18.16% | 2022 | 12 | 12 | 2022 - 12
2023-01-04 |  |  | 3817.1 | 837.9 | 3817.1 | 837.9 | 4655 | 37 | 7 | 42 | 986.104 |  | 0.21184 | 18% | 2023 | 1 | 01 | 2023 - 01
2023-02-04 |  |  | 2997.1 | 657.9 | 2997.1 | 657.9 | 3655 | 34 | 7 | 42 | 774.796 |  | 0.21198 | 18% | 2023 | 2 | 02 | 2023 - 02

## Conso.
Année | Conso. kWh
2021 | 28369
2022 | 39293
2023 | 8310
Total général | 75972

## Conso. HP HC
Année | Mois-0 | Total Heures Creuses | Total Heures Pleines
2022 | 01 | 611 | 3085
| 02 | 484 | 2179
| 03 | 473 | 2011
| 04 | 416 | 2960
| 05 | 410 | 2910
| 06 | 395 | 2588
| 07 | 437 | 3234
| 08 | 506 | 1605
| 09 | 596 | 3596
| 10 | 621 | 2930
| 11 | 605 | 2936
| 12 | 673 | 3032
Total 2022 |  | 6227 | 33066
2023 | 01 | 837.9 | 3817.1
| 02 | 657.9 | 2997.1
Total 2023 |  | 1495.8 | 6814.2

## Conso. Mois
Heures Creuses | (Tous)
Heures Pleines | (Tous)
Conso. kWh | Année
Mois-0 | 2021 | 2022 | 2023
01 | 3117 | 3696 | 4655
02 | 2944 | 2663 | 3655
03 | 3489 | 2484
04 | 1322 | 3376
05 | 3351 | 3320
06 | 2732 | 2983
07 | 2723 | 3671
08 | 1524 | 2111
09 | 2070 | 4192
10 |  | 3551
11 | 2730 | 3541
12 | 2367 | 3705
Total général | 28369 | 39293 | 8310

## Conso. Hiver Ete
Année | Mois-0 | Heures Pleines Hiver | Heures Creuses Hiver | Heures Pleines Eté | Heures Creuses Eté
2021 | 01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
| 12 | 1899 | 468
Total 2021 |  | 1899 | 468
2022 | 01 | 3085 | 611
| 02 | 2179 | 484
| 03 | 1802 | 427 | 209 | 46
| 04 |  |  | 2960 | 416
| 05 |  |  | 2910 | 410
| 06 |  |  | 2588 | 395
| 07 |  |  | 3234 | 437
| 08 |  |  | 1605 | 506
| 09 |  |  | 3596 | 596
| 10 | 152 | 65 | 2778 | 556
| 11 | 2936 | 605
| 12 | 3032 | 673
Total 2022 |  | 13186 | 2865 | 19880 | 3362
2023 | 01 |  |  | 3817.1 | 837.9
| 02 |  |  | 2997.1 | 657.9
Total 2023 |  |  |  | 6814.2 | 1495.8

## Factures Total
Données
Année | Total Facture HT | Dépassements HT
2022 | 6151.64
2023 | 1760.9

## Factures Detail
Données
Année | Mois-0 | Total Facture HT | Dépassements HT
2021 | 01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
| 12 | 573.31
Total 2021 |  | 573.31
2022 | 01 | 802.48
| 02 | 556.63
| 03 | 517.73
| 04 | 415.68
| 05 | 414.47
| 06 | 385.41
| 07 | 447.83
| 08 | 277.02
| 09 | 480.64
| 10 | 448.09
| 11 | 690.29
| 12 | 715.37
Total 2022 |  | 6151.64
2023 | 01 | 986.104
| 02 | 774.796
Total 2023 |  | 1760.9

## Factures et Conso.
Données
Année | Mois-0 | Total Facture HT | Total Conso. kWh
2021 | 01 |  | 3117
| 02 |  | 2944
| 03 |  | 3489
| 04 |  | 1322
| 05 |  | 3351
| 06 |  | 2732
| 07 |  | 2723
| 08 |  | 1524
| 09 |  | 2070
| 11 |  | 2730
| 12 | 573.31 | 2367
Total 2021 |  | 573.31 | 28369
2022 | 01 | 802.48 | 3696
| 02 | 556.63 | 2663
| 03 | 517.73 | 2484
| 04 | 415.68 | 3376
| 05 | 414.47 | 3320
| 06 | 385.41 | 2983
| 07 | 447.83 | 3671
| 08 | 277.02 | 2111
| 09 | 480.64 | 4192
| 10 | 448.09 | 3551
| 11 | 690.29 | 3541
| 12 | 715.37 | 3705
Total 2022 |  | 6151.64 | 39293
2023 | 01 | 986.104 | 4655
| 02 | 774.796 | 3655
Total 2023 |  | 1760.9 | 8310

## Puissance
Données
Année | Mois-0 | Puiss. souscrite | Puis. atteinte HP | Puis. atteinte HC
2022 | 01 | 42 | 33 | 7
| 02 | 42 | 32 | 7
| 03 | 42 | 31 | 7
| 04 | 42 | 37 | 6
| 05 | 42 | 36 | 7
| 06 | 42 | 36 | 6
| 07 | 42 | 34 | 5
| 08 | 42 | 34 | 6
| 09 | 42 | 35 | 6
| 10 | 42 | 38 | 8
| 11 | 42 | 34 | 8
| 12 | 42 | 38 | 7
2023 | 01 | 42 | 37 | 7
| 02 | 42 | 34 | 7